## Лист1
№ п/п | Наименование | Тех. Характеристики | Кол-во, шт. | Выборка
1 | Амперметр EQ96-x, 0...2500 А, 2500/5А, 'Deif' | Класс точности 1,5 | 9 | 1
2 | Вольтметр EQ96-x 0...800 V AC 0...800V, 'Deif' | Класс точности 1,5 | 5 | 1
3 | Выключатель Masterpact NW25-H1-3P, "Schneider Electric" | Напряжение 690 В Ток -2500 А | 12 | 1
4 | Выключатель автоматический iС60N "Schneider Electric" (A9F74203) | Напряжение до 500 В 2P 3А С | 40 | 1
5 | Звонок XB5-KSB 24V DC, "Schneider Electric" | Напряжение 24 В постоянного тока | 3 | 1
6 | Корпус кнопки 1НО, "Schneider Electric" (ZB4BZ101) | Напряжение 690 В | 14 | 1
7 | Панель сигнализации AL8-2 Master 24 V DC | Напряжение питания 24 В постоянного тока | 3 | 1
8 | Разъединитель-предохранитель SBI 1П 14х51 380В (MGN15707) | Напряжение 690 В Ток до 50 А | 8 | 1 1
10 | Реле типа (CA2, CAD, CA3) | Напряжение 690 В | 117 | 1
11 | Трансформатор тока ASK103.3, 2500\5А, 10 VA, 1, DEIF | 2500/5 А | 18 | 1